## Sheet1
요구사항정의목록
프로젝트명 |  |  | GTA | 작성일 | 2023.11.07 | 작성자 | 임지윤
No | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 내용 |  | 인터페이스 |  | 제한사항(규정/법률)
1 |  | 개요 | [개요] 1. 에너지 소비량 데이터는 15 분 단위 데이터로 일,주간,달 간 평균을 내어 실시간,일,주간,달 4개의 범주로 나눈다. 2. 층별 기기별 에너지 데이터를 제공한다. 3. 시스템에서 기기별 제어는 에어컨,츨러그,조명으로 한정한다. 4. 기기별 에너지는 층별 구간으로 구분한다. 5. 실시간 데이터는 하루 단위(0시부터 24시) 이다. 6. 에너지 데이터로 사용량 분석 및 관리를 함으로 탄소중립에 실현한다.
2 | L01 | 로그인/회원가입 | [1. 로그인] 1.1 로그인 창에서 사용자의 아이디와 비밀번호를 입력해 로그인한다. 1.2 비밀번호는 " * "로 표기되야한다. 1.3 잘못 입력 시 "사용자 아이디/비밀번호 가 잘못되었습니다" 를 띄운다. [2. 회원가입] 2-1 시스템은 건물 관리자의 아이디,패스워드, 관리자연락처,주소,건물 명을 입력해 회원가입을한다. 2-1-1 건물 관리자의 건물명을 작성해야한다. 2-1-2 입력 값은 정규식에 따른다. - 비밀번호 (정규식 :^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)(?=.*[$@$!%*#?&amp;])[A-Za-z\d$@$!%*#?&amp;]{8,}$) : 최소 8자, 최소 하나의 문자, 하나의 숫자 및 하나의 특수 문자 2-1-3 비밀번호는 " * "로 표기되며, 대문자를 포함하여 보완해야한다. 2-1-4 1차 비밀번호와 2차 비밀번호가 틀릴시에 "비밀번호가 잘못 입력 하였습니다. " 팝업을 띄운다. 2-2 모든 정규식과 형식에 만족하였을때 가입완료 팝업창을 띄우고 로그인 창으로 넘어간다.
3 | L02 | 메인 화면 | [1. 화면] 1.1 전체적인 화면은 dark mode 지원 1.2 화면의 좌측에는 메인 메뉴 표시 1.2.1 메인 대시보드 1.2.2 기기별 관리 및 제어 1.2.3 층별 사용량 조회 1.2.4 EE health pad 1.2.5 관리자 게시판 [2. 메인 화면] 2.1 메인 화면읜 대시보드 형태로 표시 2.2 대시보드 첫 화면에는 실시간 기준으로 표시 2.2.1 대시보드 화면에는 현재 날짜, 에너지 소비량, 어제의 에너지 소비량,에너지 소비량에 따른 예측 납부금액 확인 버튼 ,에너지 소비율 퍼센트가 표시 2.2.2 에너지 소비량은 중앙에 텍스트 숫자로 표시 2.2.3 하단에 실시간 에너지 소비량 그래프, 전 날의 소비량 그래프가 비교되어 그려 지고, 예측되는 에너지 소비량이 선 그래프 표시 2.2.4 관리자가 실시간,일별,주,달별 확인할 수 있는 버튼 표시 2.2.5 전기에너지와 가스에너지를 바를 통해 변환 가능
4 | L03 | 데이터 수집 및 표시 | [1. 데이터 수집] 1.1 시스템은 대상 건물에서 생산,저장,사용하는 에너지를 에너지원별(전기/가스) 로 데이터 수집한다. 1.1.1 에너지 원별 15분 단위 이하의 데이터 수집한다. 1.2 시스템은 실내외 환경 정보 데이터를 수집한다. 1.2.1 건물 내부의 온도,습도,조도 데이터를 수집한다. 1.3 건물층별 기기 에너지 데이터를 수집한다. 1.3.1 건물 층별 일일,주간,월간 별 데이터 단위를 합산한다. [2.데이터 표시] 2.1 시스템은 수집 및 저장된 데이터별 현황을 웹상에 출력한다. 2.2 에너지원별 사용량을 대시보드에 출력한다. 2.3 에너지 데이터를 통한 예측과 실시간,일별,주별,달별 데이터를 출력한다. 2.4 실내외 환경 정보 데이터를 통해 기기별 에너지 사용을 관리를한다. 2.4.1 건물의 층별 기기별(플러그,에어컨,조명)에너지의 사용량을 수집하여 표시한다. 2.4.2 건물의 층별 실측온도,조도,습도를 표시한다.
5 | L04 | 정보 감시 | [1. 에너지 소비 정보 감시] 1.1 에너지 손실, 비용 상승, 쾌적성 저하, 설비 고장 등 건물의 에너지 관리에 영향을 미치는 요소로 한정한다 1.1.1 에너지원별 사용량 기준값, 전력기본요금 기준값, CO2 농도 상한치 등 1.2 에너지 관리에 영향을 미치는 요소중 3종 이상 과제값에 대한 기준값 입력 과 표시를 한다. 1.2.1 에너지 효율적인 관리를 위헤 실시간으로 정확한 정보를 제공 및 표시를 한다. 1.3 건물 층 별 기기 제어 상태를 확인할 수 있다. 1.3.1 상태 변화가 일어날때 변화가 일어난 층,날짜,시간,활동을 표시한다.
6 | L05 | 데이터 조회 | [데이터 조회] 1.1 조회한 데이터는 표 또는 그래프로 화면상에 가시화해야 하며 텍스트 파일, 스프레드 시트 로 표시한다. 1.1.1 실시간 에너지 데이터는 꺾은선 그래프로 표시한다. 1.1.2 기기별 에너지 사용량은 꺾은선 그래프로 표시한다. 1.2 실시간,일간,주간,월간 등 정기 및 특정 시간을 설정하여 데이터를 제공한다. 1.2.1 데이터 조회는 특정 기간을 선택할수 있게 한다. 1.2.2 실시간,일간,주간,월간 데이터는 특정 기간별 막대 그래프로 표시한다. 1.3 에너지 비용은 텍스트로 제공한다. 1.3.1 에너지 사용량을 통해 에너지 비용을 조회할 수 있도록한다.
7 | L06 | 에너지 소비 분석 | [1.에너지 소비 현황] 1.1 건물 특성에 따라 에너지 소비에 영향을 미치는 인자들을 파악하고 소비현황및 효율 수준 분석에 적용한다 1.1.1 2종의 에너지원 단위와 3종의 기기별 에너지 용도에 대한 에너지소비 현황 및 증감 분석을 제공한다 1.2 평균 에너지 소비의 기준을 따라 해당 건물의 에너지 효율 수준을 비교분석 한다. 1.2.1 효율 수준은 3단계의 레벨로 표현한다 1.2.2 에너지의 효율 수준은 1단계는 양호(초록색) 2단계는 주의(노란색) 3단계는 경고 (빨간색)으로 표시한다. 1.2.3 100% Target Energy/7,211.3kWh 평균 소비 에너지량을 기준으로 정의한다. [2.에너지 소비 분석] 2.1 시스템은 실시간 현 사용량을 텍스트로 제공한다. 2.2 시스템은 메인 화면에 막대 그래프로 분석 가능하게 제공한다. 2.3 상세한 소비 데이터를 제공하여 분석을 통한 소비의 효율성을 제공한다. [3. 에너지 소비량 예측] 3.1 에너지의 사용량 관리를 위한 목표치를 설정 및 관리를 제공한다. 3.1.1 고도화된 방법을 활용하여 예측 및 관리를 제공한다. 3.2 예측과 실제를 비교할수 있는 실사간,일간,주간,월간 비교가능한 1개월 이상의 에너지사용량을 통해 분석 및 관리를 제공한다. [4. 에너지 바용 조회] 4.1 에너지원별 비용 및 절감 조회가 가능하다. 4.1.1 에너지 비용 최적화 방안 도출 4.1.2 비효율적인 에너지 이용을 확인한다. 4.1.3 전력소비 요금 (원) = 전력소비량(kWh) x 전력 당 요금(원/kWh) (원 단위 계산은 현재 전기요금에 따라 계산을 한다) 4.1.4. 전기 소비량 계산 = 전기 소비량 (kWh) = 전력 (kW) × 시간 (시간) 4.1.5. 이산화탄소 계산 = 이산화탄소배출량(tCO2eq/년) = 전력사용량(MWh/년) * 0.125(tC/MWh) * (44/12)(CO2eq/C) = (tCO2eq/년) 4.1.6. 온도/제습 계산: 소비 전력 × 사용 시간[s] × 0.24 × 변경 온도 4.1.7. 가습량 : 기존 습도 + 18 / (온도 별 포화수증기량) × 시간[h] 4.1.8. 기압 : 기존 기압 + 0.00690846286 × 시간[m] 4.1.9. 에너지 소비 절감량 : 이전 기간의 에너지 사용량 - 현재 기간의 에너지 사용량 4.1.10. 에너지 소비 절감률(%) : (에너지 소비 절감량 ÷ 이전 기간의 에너지 사용량) × 100 [5. 기기별 에너지 사용량 조회] 5.1 층별 에너지 사용량에 대해 조회 5.1.1 건물 각 층의 기기별 에너지 사용량을 기제 5.1.2 에어컨,플러그,조명의 사용 에너지 데이터를 선 그래프로 표시 5.1.3 에어컨,플러그,조명의 on/off,control 상태 표시
8 | L07 | 에너지원 별 소비량 예측 | [1. 전력 소비량 예측] 1.1 전력 소비량 예측은 쌓인 데이터들의 평균으로 날짜(시간,주,달)을 선택하면 그 달의 전력 소비량을 예측한다. 1.1.1 동시간,주.달 전력 소비량의 막대그래프와 상세 그래프로를 같이 출력한다. [2. 가스 소비량 예측] 2.1 전력 소비량 예측은 쌓인 데이터들의 평균으로 날짜(시간,주,달)을 선택하면 그 달의 전력 소비량을 예측한다. 2.1.1 동시간,주.달 전력 소비량의 막대그래프와 상세 그래프로를 같이 출력한다.
9 | L08 | 관리자 게시물 | [관리자 게시물] 1.1 관리자는 인수인계 게시물을 사용할 수 있다. 1.1.1 인수인계 게시물은 같은 건물 사용자만 사용할 수 있다. 1.1.2 관리자는 인수인계 게시물에 고장/수리/권고 사항을 올릴수있다. 2.1 관리자는 게시물 등록,수정,삭제 가 가능하다. 2.1.1 게시물 등록시 실명 기재가 원칙이다. 2.1.2 게시물 수정,삭제시 게시물 등록 관리자만 가능하다. 2.1.3 게시물 삭제시 "삭제하시겠습니까?" 팝업을 띄워 '예'를 누르면 삭제 '아니오'를 누르면 삭제가 되지 않는다. 3.1 게시물에 관리자의 이름과 제목 조회수 댓글을 볼 수 있다. 4.1 최근게시물은 최상단에 표시한다. 5.1 키워드 검색으로 통한 정보를 제공한다.
10 | L09 | 에너지 명세서 | [1. 건물 에너지 명세서] 1.1 에너지 소비를 줄인 정도를 화면으로 표시 1.1.1 에너지의 요금과 목표 금액 표시 1.1.2 전력을 지킨 정도 표시 1.1.3 Co2 방출량과 현 방출량 표시 1.1.4 소비 절약으로 인한 지킨 나무의 수 표시
11 | L10 | 제어 시스템 | [1. 기본 사항] 1.1 각 기기별 제어를 위한 사용량을 분석가능하도록 제공한다. 1.2 관리자는 스위치 버튼을 클릭하여 on/off 가 가능하다 1.2.1 on은 초록색 off는 회색으로 표시한다. 1.3 관리자는 제어 시, 제어한 층,제어한 날짜 시간,활동에 대해 확인할 수 있다. 1.4 관리자는 최적의 절력소비량을 찾아 제어 할 수있다. [2. 에어컨 제어] 2.1 에어컨 제어는 층별로 제공된다. 2.2 층별 실내외 온도를 제공한다. [3. 플러그 제어] 3.1 플러그 제어 정보는 층별로 제공된다. [4. 조명 제어] 4.1 조명 제어 정보는 층별로 제공된다. 4.2 조도 데이터를 이용하여 제어관리한다.